## 원가계산
공 사 원 가 계 산 서
[공사명 : 영종구 사무공간 재배치 공사(철쭉관)] |  |  |  |  | [금액단위:원]
비 목 |  |  | 금 액 |  | 비 고
1. 순공사원가 (가+나+다)
가. 재 료 비
가-1 직접 재료비
가-2 간접 재료비
나. 노 무 비
나-1 직접 노무비
나-2 간접 노무비 (나 1 의 | 17.5% | )
다. 경 비
다-1 기계경비
다-2 기타 경비(가+나의 | 5% | )
다-3 산재 보험료(나의 | 3.56% | )
다-4 고용보험료(나의 | 1.01% | )
다-5 건강보험료(나 1의 | 3.595% | )
다-6 연금보험료(나 1의 | 4.75% | )
다-7 노인장기요양보험료(다 5의 | 13.14% | )
다-8 퇴직공제부금비(나 1의 |  | )
다-9 산업안전보건관리비(가+나의1 | 3.11% | )
다-10 법정부담금-석면분담금(나의 | 0.006% | )
다-11 법정부담금-임금채권부담금(나의 | 0.09% | )
2. 일반 관리비 (가+나+다)의 | 8% | )
3. 이 윤 (나+다+2)의 | 15% | )
4. 발전기 임대비
4. 총 원 가 (1+2+3)
5. 부가가치세 (4의 | 10% | )
6. 도급공사비 합계 (4+5)
7. 관급자재(방송장치)
8. 총공사비 합계 (6+7)
H:500MM
H:500MM
H:500MM
H:500MM

## 총괄표
총줄수-> | 55 | 2.0 | [ 영종구 사무공간 재배치 공사(철쭉관) ]
번호 | 공종코드 | … | 공 종 명 | 규격 | 단위 | 수량 | 재료비 |  | 노무비 |  |  | 경비 |  |  | 계 | 비고
[7 empty] | 단가 | 금액 | 수량 | 단가 | 금액 | 단가 | 금액 | 단가
| 공종줄 |  | [영종구 사무공간 재배치 통신공사]
| 001 |  | 1.통신공사 |  | 식 | 1
|  | Total | ( 합 계 )
| 공종줄 |  | 1.통신공사
| 00101 |  | 1-1.통신설비공사 |  | 식 | 1
| 00102 |  | 1-2.방송설비공사 |  | 식 | 1
| 00103 |  | 1-3.철거공사 |  | 식 | 1
| 001 | Total | ( 합 계 )

## 내역서
총줄수-> | 81 | 2.0 | [ 영종구 사무공간 재배치 공사(철쭉관) ]
번호 | 공종코드 | 코드 | 명 칭 | 규 격 | 단위 | 수량 | 재료비 |  | 노무비 |  |  | 경비 |  |  | 계 | 비고
[7 empty] | 단가 | 금액 | 수량 | 단가 | 금액 | 단가 | 금액 | 단가
| 공종줄 |  | 1.통신공사::1-1.통신설비공사
MM496797011 | 00101 | 3913170620174478 | 1종금속제가요전선관 | 16 mm 고장력-비방수 | m | 440
59753777102 | 00101 | 3912130610035778 | 스위치박스 | 1 개용 54 mm | 개 | 17
MM300040260 | 00101 | 3912130610036785 | 연결박스 | 8각 44㎜ | 개 | 2
MM362692755 | 00101 | 2612160921650751 | UTP 케이블 | Cat.5E 0.5mm 4P | m | 1355
MM362698001 | 00101 | 3912140620937650 | 모듈라짹 | 매입용, Cat.5E 2구 | 개 | 17
MM055786775 | 00101 | 391115ZZ701Z0007 | 랜커블러 |  | 개 | 2
A0100000000 | 00101 | RENT000000000003 | [ 소모 잡자재 ] | 전선, 전선관의 2 % | 식 | 1
56900017113 | 00101 | L001010101000086 | 노 무 비 | 통신내선공 | 인 | 13.47
56900017116 | 00101 | L001010101000089 | 노 무 비 | 통신케이블공 | 인 | 13.23
A0300000000 | 00101 | RENT000000000006 | [ 공 구 손 료 ] | 노무비의 3 % | 식 | 1
| 합계줄 |  | ( 합 계 )
| 공종줄 |  | 1.통신공사::1-2.방송설비공사
59753017043 | 00102 | 3913170620174434 | 1종금속제가요전선관 | 커넥터, 16 mm 일반-비방수 | 개 | 72
MM496797011 | 00102 | 3913170620174478 | 1종금속제가요전선관 | 16 mm 고장력-비방수 | m | 343
MM496797013 | 00102 | 3913170620174480 | 1종금속제가요전선관 | 28 mm 고장력-비방수 | m | 56
MM496797014 | 00102 | 3913170620174481 | 1종금속제가요전선관 | 36 mm 고장력-비방수 | m | 18
59753767001 | 00102 | 3912130810035749 | 아우트렛박스 | 8각 44㎜ | 개 | 36
MM300040260 | 00102 | 3912130610036785 | 연결박스 | 8각 44㎜ | 개 | 2
59753767201 | 00102 | 3912130820174710 | 아우트렛박스 커버 | 커버, 8각, 평형 | 개 | 36
MM481669623 | 00102 | 2612162922076726 | 450/750V 내열비닐절연전선 | HFIX 1.38mm(1.5㎟) | m | 447
E1450287538 | 00102 | 2612162920683921 | 폴리에틸렌 난연케이블 | 0.6/1kv F-CV 3C×2.5㎟ | m | 27
E1450358045 | 00102 | 2612160320684231 | 난연제어케이블 | F-CVV 3Cx2.5㎟ | m | 26
61455147102 | 00102 | 2612160120185824 | Speaker Cable | 2S9F | m | 34
MM058116145 | 00102 | 391115ZZ701Z0001 | HDMI ACTIVE OPTICAL CABLE | 20m | 개 | 1
MM055786784 | 00102 | 391115ZZ701Z0002 | HDMI케이블 |  | m | 45
MM058116143 | 00102 | 391115ZZ701Z0003 | Mic Cable | 2T2S | m | 64
MM058116141 | 00102 | 391115ZZ701Z0017 | 운동프래그램실 AV설비 |  | 식 | 1
MM055786782 | 00102 | 391115ZZ701Z0018 | 천장형스피커 | KS인증 3W | EA | 36
A0100000000 | 00102 | RENT000000000003 | [ 소모 잡자재 ] | 전선, 전선관의 2 % | 식 | 1
56900017016 | 00102 | L001010101000075 | 노 무 비 | 내선전공 | 인 | 2.84
56900017076 | 00102 | L001010101000078 | 노 무 비 | 저압케이블전공 | 인 | 0.678
56900017113 | 00102 | L001010101000086 | 노 무 비 | 통신내선공 | 인 | 14.38
56900017116 | 00102 | L001010101000089 | 노 무 비 | 통신케이블공 | 인 | 2.16
56900017114 | 00102 | L001010101000087 | 노 무 비 | 통신설비공 | 인 | 5.29
A0300000000 | 00102 | RENT000000000006 | [ 공 구 손 료 ] | 노무비의 3 % | 식 | 1
| 합계줄 |  | ( 합 계 )
| 공종줄 |  | 1.통신공사::1-3.철거공사
MM055786739 | 00103 | 391115ZZ701Z0004 | TV수구철거 |  | 개 | 2
MM055786752 | 00103 | 391115ZZ701Z0005 | TV케이블철거 | 5C-HFBTx1 | m | 78
MM055786746 | 00103 | 391115ZZ701Z0006 | UTP케이블철거 | CAT.5E 4Px2 | m | 572
MM055786742 | 00103 | 391115ZZ701Z0008 | 롤스크린철거재설치 |  | 개 | 2
MM055786738 | 00103 | 391115ZZ701Z0009 | 모듈라짹철거 | 2구 | 개 | 10
MM055786764 | 00103 | 391115ZZ701Z0010 | 무선침입차단철거재설치 |  | 개 | 1
MM055786753 | 00103 | 391115ZZ701Z0011 | 배관철거 | HI-PVC 16C | m | 78
MM055786750 | 00103 | 391115ZZ701Z0012 | 배관철거 | HI-PVC 22CC | m | 272
MM055786763 | 00103 | 391115ZZ701Z0013 | 비상벨수신기철거재설치 |  | 개 | 1
MM055786741 | 00103 | 391115ZZ701Z0014 | 빔프로젝터철거재설치 | 천정형 | 대 | 3
MM055786767 | 00103 | 391115ZZ701Z0015 | 빔프로젝터통신박스철거재설치 |  | 개 | 1
MM055786762 | 00103 | 391115ZZ701Z0016 | 와이파이철거재설치 |  | 개 | 1
MM055786737 | 00103 | 391115ZZ701Z0019 | 천정형스피커철거 | 3W | 개 | 16
56900017113 | 00103 | L001010101000086 | 노 무 비 | 통신내선공 | 인 | 4.35
56900017116 | 00103 | L001010101000089 | 노 무 비 | 통신케이블공 | 인 | 3.47
56900017114 | 00103 | L001010101000087 | 노 무 비 | 통신설비공 | 인 | 7.16
56900017112 | 00103 | L001010501000112 | 노 무 비 | 통신관련산업기사 | 인 | 1.23
A0300000000 | 00103 | RENT000000000006 | [ 공 구 손 료 ] | 노무비의 3 % | 식 | 1
| 합계줄 |  | ( 합 계 )

## 관급자재
내 역 서
공 사 명 : 영종구 사무공간 재배치공사 방송설비 [방송장치 관급자재] | [6 empty] | [내 역 서]
품 명 | 규 격 | 단 위 | 수 량 | 재료비 + 노무비 + 부가세 |  | 합 계 |  | G2B 식별번호 | 비 고
|  |  |  | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액
1. 2층 운동프로그램실 AV설비 |  | 식 | 1
1-1. 다수공급자물품 | MAS | 식 | 1
스피커 (SPEAKER) | 200W | EA | 2
브래킷 (SPEAKER BRACKET) | STEEL | EA | 2
오디오앰프 (DIGITAL POWER AMP) | 330W+330W | EA | 1
오디오믹서 (AUDIO MIXER) | 12CH | EA | 1
CD녹음및플레이어 (C.D.P) | 1CD, USB, SD CARD | EA | 1
무선마이크장치 (WIRELESS RECEIVER) | 900MHz/2CH | EA | 1
무선마이크장치 (WIRELESS HAND MIC) | 900MHz | EA | 2
플러그용잭 (MIC JACK PLATE) | MIC 2CH | EA | 1
마이크로폰 (MICROPHONE) | DYNAMIC | EA | 2
통신케이블어셈블리 (MIC EXT. CORD) | L-10M | EA | 2
마이크스탠드 (MIC STAND) | TABLE TYPE | EA | 1
마이크스탠드 (MIC STAND) | BOOM TYPE | EA | 1
비디오프로젝터 (LCD LASER PROJECTOR) | 6,500ANSI Lumens, WUXGA | EA | 1
영사대 (PROJECTOR ELEVATION) | 0.4M | EA | 1
영사용스크린 (전동 SCREEN) | 150" WIDE | EA | 1
결선보드유닛 (전동 CONTROL UNIT) | 2CH | EA | 1
플러그용잭 (PC JACK PLATE) | HDMI, RCA(2), POWER | EA | 1
통신케이블어셈블리 (HDMI EXT. CORD) | L-5M | EA | 1
통신케이블어셈블리 (3.5 TO 2RCA EXT. CORD) | L-5M | EA | 1
전원공급장치 (POWER DISTRIBUTOR) | AC/DC | EA | 1
네트워크시스템장비용랙 (RACK CABINET) | 19" (ALUMINIUM) | EA | 1
랙캐비닛용패널 (BLANK PANEL) | 1U | EA | 9

## 단위일위대가 (hidden)
일위대가가 안 나왔나요!
일위대가를 나오게 하는 방법
1. 자료사전에서 데이터를 입력할 때 일위대가 데이터를 입력합니다.
※ 견적 또는 산출내역서에서 Tab키 두번 누른 대제목으로 자료찾기 화면의 일부 모습입니다.
좌측 첫번째 박스 하단의 일위대가를 선택하면 데이터의 일부가 일위대가로 만들어져 있습니다.
2. 관공서에서는 단일 자재 등도 모두 일위대가로 만들어야 하는 경우가 있습니다.
※ 이런 경우엔 완성된 견적 내용을 한꺼번에 일위대가로 만드는 기능을 사용하시면 됩니다.
프로그램 우측 상단 [사용설명서] 버튼을 눌러 [ 일위대가 ] 파트 내 일반자료를 일위대가로 만들기 항목을 보세요!
※ 단일자재 전부를 일위대가로 만드는 과정이 동영상으로도 제작되어 있습니다.
동영상은 이지테크 프르그램 상단 도움말 > 교육용 동영상 > XML파일 만들기를 보세요
동영상 바로보기

## 합산자재 (hidden)
총줄수-> | 55 | [ 영종구 사무공간 재배치 통신공사 ] - 합산자재목록
번호 | … | 코드 | 명 칭 | 규 격 | 단위 | 수량 | 재료비 | 노무비 | 경비 | 지급비 | 계 | 비고
|  | 3913170620174434 | 1종금속제가요전선관 | 커넥터, 16 mm 일반-비방수 | 단위: 개; 재료비: #REF!; 계: #REF!
|  | 3913170620174478 | 1종금속제가요전선관 | 16 mm 고장력-비방수 | 단위: m; 재료비: #REF!; 계: #REF!
|  | 3913170620174480 | 1종금속제가요전선관 | 28 mm 고장력-비방수 | 단위: m; 재료비: #REF!; 계: #REF!
|  | 3913170620174481 | 1종금속제가요전선관 | 36 mm 고장력-비방수 | 단위: m; 재료비: #REF!; 계: #REF!
|  | 3912130810035749 | 아우트렛박스 | 8각 44㎜ | 단위: 개; 재료비: #REF!; 계: #REF!
|  | 3912130610035778 | 스위치박스 | 1 개용 54 mm | 단위: 개; 재료비: #REF!; 계: #REF!
|  | 3912130610036785 | 연결박스 | 8각 44㎜ | 단위: 개; 재료비: #REF!; 계: #REF!
|  | 3912130820174710 | 아우트렛박스 커버 | 커버, 8각, 평형 | 단위: 개; 재료비: #REF!; 계: #REF!
|  | 2612162922076726 | 450/750V 내열비닐절연전선 | HFIX 1.38mm(1.5㎟) | 단위: m; 재료비: #REF!; 계: #REF!
|  | 2612162920683921 | 폴리에틸렌 난연케이블 | 0.6/1kv F-CV 3C×2.5㎟ | 단위: m; 재료비: #REF!; 계: #REF!
|  | 2612160320684231 | 난연제어케이블 | F-CVV 3Cx2.5㎟ | 단위: m; 재료비: #REF!; 계: #REF!
|  | 2612160120185824 | Speaker Cable | 2S9F | 단위: m; 재료비: #REF!; 계: #REF!
|  | 2612160921650751 | UTP 케이블 | Cat.5E 0.5mm 4P | 단위: m; 재료비: #REF!; 계: #REF!
|  | 3912140620937650 | 모듈라짹 | 매입용, Cat.5E 2구 | 단위: 개; 재료비: #REF!; 계: #REF!
|  | 391115ZZ701Z0001 | HDMI ACTIVE OPTICAL CABLE | 20m | 단위: 개; 재료비: #REF!; 계: #REF!
|  | 391115ZZ701Z0002 | HDMI케이블 |  | 단위: m; 재료비: #REF!; 계: #REF!
|  | 391115ZZ701Z0003 | Mic Cable | 2T2S | 단위: m; 재료비: #REF!; 계: #REF!
|  | 391115ZZ701Z0004 | TV수구철거 |  | 단위: 개; 재료비: #REF!; 계: #REF!
|  | 391115ZZ701Z0005 | TV케이블철거 | 5C-HFBTx1 | 단위: m; 재료비: #REF!; 계: #REF!
|  | 391115ZZ701Z0006 | UTP케이블철거 | CAT.5E 4Px2 | 단위: m; 재료비: #REF!; 계: #REF!
|  | 391115ZZ701Z0007 | 랜커블러 |  | 단위: 개; 재료비: #REF!; 계: #REF!
|  | 391115ZZ701Z0008 | 롤스크린철거재설치 |  | 단위: 개; 재료비: #REF!; 계: #REF!
|  | 391115ZZ701Z0009 | 모듈라짹철거 | 2구 | 단위: 개; 재료비: #REF!; 계: #REF!
|  | 391115ZZ701Z0010 | 무선침입차단철거재설치 |  | 단위: 개; 재료비: #REF!; 계: #REF!
|  | 391115ZZ701Z0011 | 배관철거 | HI-PVC 16C | 단위: m; 재료비: #REF!; 계: #REF!
|  | 391115ZZ701Z0012 | 배관철거 | HI-PVC 22CC | 단위: m; 재료비: #REF!; 계: #REF!
|  | 391115ZZ701Z0013 | 비상벨수신기철거재설치 |  | 단위: 개; 재료비: #REF!; 계: #REF!
|  | 391115ZZ701Z0014 | 빔프로젝터철거재설치 | 천정형 | 단위: 대; 재료비: #REF!; 계: #REF!
|  | 391115ZZ701Z0015 | 빔프로젝터통신박스철거재설치 |  | 단위: 개; 재료비: #REF!; 계: #REF!
|  | 391115ZZ701Z0016 | 와이파이철거재설치 |  | 단위: 개; 재료비: #REF!; 계: #REF!
|  | 391115ZZ701Z0017 | 운동프래그램실 AV설비 |  | 단위: 식; 재료비: #REF!; 계: #REF!
|  | 391115ZZ701Z0018 | 천장형스피커 | KS인증 3W | 단위: EA; 재료비: #REF!; 계: #REF!
|  | 391115ZZ701Z0019 | 천정형스피커철거 | 3W | 단위: 개; 재료비: #REF!; 계: #REF!
|  | L001010101000075 | 노 무 비 | 내선전공 | 단위: 인; 노무비: #REF!; 계: #REF!
|  | L001010101000078 | 노 무 비 | 저압케이블전공 | 단위: 인; 노무비: #REF!; 계: #REF!
|  | L001010101000086 | 노 무 비 | 통신내선공 | 단위: 인; 노무비: #REF!; 계: #REF!
|  | L001010101000089 | 노 무 비 | 통신케이블공 | 단위: 인; 노무비: #REF!; 계: #REF!
|  | L001010101000087 | 노 무 비 | 통신설비공 | 단위: 인; 노무비: #REF!; 계: #REF!
|  | L001010501000112 | 노 무 비 | 통신관련산업기사 | 단위: 인; 노무비: #REF!; 계: #REF!
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

## 옵션 (hidden)
| 재료비 | 노무비 | 경비 |  | 계
총 급 액 | 0 | 0 | 0 |  | 0
관급 자재비 |  |  |  |  | 0 | 금액조정이 안되나요?
이지테크에서 변환할 때 2번 옵션을 지정하여 다시 해보세요
시트를 삭제할 때 에러가 뜨면 1번 옵션으로 하면 됩니다.
| 적용율(%) | 끝자리 | 적용율(%)/100 | 일위대가소수
전체자재 적용율(%)(공종/일위대가) | 100 | 1 | 1
전체노임 적용율(%)(공종) | 70 | 1 | 0.7 | 2 |  | 2번 옵션으로 변환했을 때에는 결과값이 다를 수 있습니다.
전체노임 적용율(%)(일위대가) | 70 | 1 | 0.7 | 5
*(그룹별 자재 단가 추가 할증)* | 적용율(%) |  | 적용율(%)/100
Cable(CAB) 할증(%) | 100 |  | 1
Wire (WIR) 할증(%) | 100 |  | 1
Pipe (PIP) 할증(%) | 100 |  | 1
제 4그룹 할증(%) | 100 |  | 1
제 5그룹 할증(%) | 100 |  | 1
*(그룹별 노임 추가 할증)* | 적용율(%) | 자동부속재(전기) | 자동부속재(통신)
배관부속재(%) | 15 | 15 | 20
CD관부속재(%) | 40 | 40 | 40
소모잡자재(%) | 2 |  |  |  |  | 본 파일은 이지테크에서 2번 옵션으로 만들었습니다.
방폭할증(%)
고소할증(%) | 2
공구손료(%) | 3
*(공종별 노임 적용율(%))* | 적용율(%) | 소수자릿수
1-1.통신설비공사 | 100 | 2
1-2.방송설비공사 | 100 | 2
1-3.철거공사 | 100 | 2

## 목차 (hidden)
총줄수-> | 32 |  | [ 영종구 사무공간 재배치 통신공사 ]
번호 | 공종코드 | … | 구 분 | 내 용 | 단위 | 수량 | 비 고
|  |  | 전체 집계표* | 1-1.통신설비공사 | 식 | 1 | 전체집계표* - 1
|  |  | 전체 집계표* | 1-2.방송설비공사 | 식 | 1 | 전체집계표* - 38
|  |  | 전체 집계표* | 1-3.철거공사 | 식 | 1 | 전체집계표* - 75
|  |  | 기본 산출서 | 1.통신공사 | 식 | 1
|  |  | 기본 산출서 | 1-1.통신설비공사 | 식 | 1
|  |  | 기본 산출서* | 통신설비공사 | 식 | 1 | 기본산출서* - 1
|  |  | 기본 산출서 | 1-2.방송설비공사 | 식 | 1
|  |  | 기본 산출서* | 방송설비공사 | 식 | 1 | 기본산출서* - 47
|  |  | 기본 산출서 | 1-3.철거공사 | 식 | 1
|  |  | 기본 산출서* | 철거공사 | 식 | 1 | 기본산출서* - 139
|  |  | 목록별 산출서 | 1.통신공사 | 식 | 1
|  |  | 목록별 산출서 | 1-1.통신설비공사 | 식 | 1
|  |  | 목록별 산출서* | 통신설비공사 | 식 | 1 | 목록별산출서* - 4
|  |  | 목록별 산출서 | 1-2.방송설비공사 | 식 | 1
|  |  | 목록별 산출서* | 방송설비공사 | 식 | 1 | 목록별산출서* - 46
|  |  | 목록별 산출서 | 1-3.철거공사 | 식 | 1
|  |  | 목록별 산출서* | 철거공사 | 식 | 1 | 목록별산출서* - 130

## 기본산출서 (hidden)
총줄수-> | 230 | 1.통신공사::1-1.통신설비공사::통신설비공사
| 2.0 |  |  |  | 1종가요 | 스위치 | 연결박스 | Cat5E | 모듈러짹 | 랜커블러
|  | No | 산 출 목 록 / 산 출 수 식 | 단위/계 | 전선관 | 1구박스 |  | UTP0.5 | 매입Ct5E
[5 empty] | 고비16c | 54mm | 8각44㎜ | 4P | 2구 | 개
[통신설비공사]
1
(지상1층)
2
(T-1A)
3
|  |  | UTP Cat.5E 0.5mm 4P x2 (FLEX 16C) |  | 1 |  |  | 2
|  | 4 | #REF! | #VALUE! | #VALUE! |  |  | #VALUE! | [12 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
|  |  | UTP Cat.5E 0.5mm 4P x2 (FLEX 16C) |  | 1 |  |  | 2
|  | 5 | #REF! | #VALUE! | #VALUE! |  |  | #VALUE! | [12 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
(자재)
6
|  |  | 모듈라짹 매입용,Cat.5E 2구 |  |  | 1 |  |  | 1
|  | 7 | #REF! | #VALUE! |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! | [12 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
(와이파이,무선침입차단)
8
|  |  | UTP Cat.5E 0.5mm 4P x2 (FLEX 16C) |  | 1 |  |  | 2
|  | 9 | #REF! | #VALUE! | #VALUE! |  |  | #VALUE! | [12 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
(자재)
10
|  |  | 연결박스 8각 44㎜ |  |  |  | 1
|  | 11 | #REF! | #VALUE! |  |  | #VALUE! | [15 empty] | #VALUE!
|  |  | 랜커블러;;개 | [6 empty] | 1
|  | 12 | #REF! | #VALUE! | [5 empty] | #VALUE! | [15 empty] | #VALUE!
(지상2층)
13
(T-2A)
14
|  |  | UTP Cat.5E 0.5mm 4P x2 (FLEX 16C) |  | 1 |  |  | 2
|  | 15 | #REF! | #VALUE! | #VALUE! |  |  | #VALUE! | [12 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
|  |  | UTP Cat.5E 0.5mm 4P x2 (TRAY) |  |  |  |  | 2
|  | 16 | #REF! | #VALUE! |  |  |  | #VALUE! | [15 empty] | #VALUE!
|  |  | UTP Cat.5E 0.5mm 4P x2 (TRAY) |  |  |  |  | 2
|  | 17 | #REF! | #VALUE! |  |  |  | #VALUE! | [15 empty] | #VALUE!
(자재)
18
|  |  | 모듈라짹 매입용,Cat.5E 2구 |  |  | 1 |  |  | 1
|  | 19 | #REF! | #VALUE! |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! | [12 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
20
| 산출계 |  | 소계 | 식 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
|  | 21 | 소계*(1)[공종]개소 | 1 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
| 공종줄 | 1.통신공사::1-2.방송설비공사::방송설비공사
[5 empty] | 1종가요 | 1종가요 | 1종가요 | 1종가요 | 아우트렛 | 연결박스 | 박스커버 | 전선 | 케이블 | 난연제어 | Speaker | HDMIACTIVEOPTICALCABLE | HDMI케이블 | MicCable | 운동프래그램실AV설비 | 천장형스피커 | 1종가요 | 1종가요 | 1종가요 | 1종가요 | 아우트렛 | 연결박스 | 박스커버 | 전선 | 케이블 | 난연제어 | Speaker | HDMIACTIVEOPTICALCABLE | HDMI케이블 | MicCable | 운동프래그램실AV설비 | 천장형스피커
|  | No | 산 출 목 록 / 산 출 수 식 | 단위/계 | 커넥터 | 전선관 | 전선관 | 전선관 | 8각박스 |  | 8각 | HFIX | F-CV | F-CVV | Cable | 20m |  | 2T2S |  | KS인증3W | 커넥터 | 전선관 | 전선관 | 전선관 | 8각박스 |  | 8각 | HFIX | F-CV | F-CVV | Cable | 20m |  | 2T2S |  | KS인증3W
[5 empty] | 일반16c | 고비16c | 고비28c | 고비36c | 44㎜ | 8각44㎜ | 평형 | 1.38mm | 2.5_㎟/3c | 2.5_㎟/3c | 2S9F | 개 | m | m | 식@관급자재 | EA | 일반16c | 고비16c | 고비28c | 고비36c | 44㎜ | 8각44㎜ | 평형 | 1.38mm | 2.5_㎟/3c | 2.5_㎟/3c | 2S9F | 개 | m | m | 식@관급자재 | EA
[방송설비공사]
1
(지상1층)
2
(S1)
3
|  |  | HFIX 2-1.5㎟ (FLEX 16C) |  |  | 1 | [5 empty] | 2
|  | 4 | #REF! | #VALUE! |  | #VALUE! | [5 empty] | #VALUE! | [9 empty] | #VALUE! | [5 empty] | #VALUE!
|  |  | HFIX 2-1.5㎟ (FLEX 16C) |  |  | 1 | [5 empty] | 2
|  | 5 | #REF! | #VALUE! |  | #VALUE! | [5 empty] | #VALUE! | [9 empty] | #VALUE! | [5 empty] | #VALUE!
(자재)
6
|  |  | 천장형스피커;KS인증 3W;EA |  | 2 | 1 |  |  | 1 |  | 1 | 2 | [7 empty] | 1
|  | 7 | #REF! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | [7 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | [7 empty] | #VALUE!
|  |  | 연결박스 8각 44㎜ | [6 empty] | 1
|  | 8 | #REF! | #VALUE! | [5 empty] | #VALUE! | [15 empty] | #VALUE!
(빔프로젝터↔연결장비)
9
|  |  | HDMI케이블;;m | [13 empty] | 1
|  | 10 | #REF! | #VALUE! | [12 empty] | #VALUE! | [15 empty] | #VALUE!
|  |  | 1종금속제가요전선관 16 mm 고장력-비방수 |  |  | 1
|  | 11 | #REF! | #VALUE! |  | #VALUE! | [15 empty] | #VALUE!
(지상2층)
12
(S1)
13
|  |  | HFIX 2-1.5㎟ (FLEX 16C) |  |  | 1 | [5 empty] | 2
|  | 14 | #REF! | #VALUE! |  | #VALUE! | [5 empty] | #VALUE! | [9 empty] | #VALUE! | [5 empty] | #VALUE!
(자재)
15
|  |  | 천장형스피커;KS인증 3W;EA |  | 2 | 1 |  |  | 1 |  | 1 | 2 | [7 empty] | 1
|  | 16 | #REF! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | [7 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | [7 empty] | #VALUE!
|  |  | 연결박스 8각 44㎜ | [6 empty] | 1
|  | 17 | #REF! | #VALUE! | [5 empty] | #VALUE! | [15 empty] | #VALUE!
(빔프로젝터↔연결장비)
18
|  |  | HDMI케이블;;m | [13 empty] | 1
|  | 19 | #REF! | #VALUE! | [12 empty] | #VALUE! | [15 empty] | #VALUE!
|  |  | 1종금속제가요전선관 16 mm 고장력-비방수 |  |  | 1
|  | 20 | #REF! | #VALUE! |  | #VALUE! | [15 empty] | #VALUE!
(2층 운동프로그램실 AV설비)
21
[5 empty] | 1종가요 | 1종가요 | 1종가요 | 1종가요 | 아우트렛 | 연결박스 | 박스커버 | 전선 | 케이블 | 난연제어 | Speaker | HDMIACTIVEOPTICALCABLE | HDMI케이블 | MicCable | 운동프래그램실AV설비 | 천장형스피커
|  | No | 산 출 목 록 / 산 출 수 식 | 단위/계 | 커넥터 | 전선관 | 전선관 | 전선관 | 8각박스 |  | 8각 | HFIX | F-CV | F-CVV | Cable | 20m |  | 2T2S |  | KS인증3W
[5 empty] | 일반16c | 고비16c | 고비28c | 고비36c | 44㎜ | 8각44㎜ | 평형 | 1.38mm | 2.5_㎟/3c | 2.5_㎟/3c | 2S9F | 개 | m | m | 식@관급자재 | EA
1-(스피커 → AV RACK)
1
|  |  | Speaker Cable 2S9F (FLEX 16C) |  |  | 1 | [8 empty] | 1
|  | 2 | #REF! | #VALUE! |  | #VALUE! | [8 empty] | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE! | [8 empty] | #VALUE!
2-(마이크 JACK PLATE → AV RACK)
3
|  |  | Mic Cable;2T2S;m | [14 empty] | 1
|  | 4 | #REF! | #VALUE! | [13 empty] | #VALUE! | [15 empty] | #VALUE!
|  |  | 1종금속제가요전선관 16 mm 고장력-비방수 |  |  | 1
|  | 5 | #REF! | #VALUE! |  | #VALUE! | [15 empty] | #VALUE!
3-(PC JACK PLATE → AV RACK)
6
|  |  | Mic Cable;2T2S;m | [14 empty] | 1
|  | 7 | #REF! | #VALUE! | [13 empty] | #VALUE! | [15 empty] | #VALUE!
|  |  | 1종금속제가요전선관 16 mm 고장력-비방수 |  |  | 1
|  | 8 | #REF! | #VALUE! |  | #VALUE! | [15 empty] | #VALUE!
|  |  | F-CV 3C x 2.5㎟ (FLEX 28C) |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1
|  | 9 | #REF! | #VALUE! |  |  | #VALUE! | [5 empty] | #VALUE! | [9 empty] | #VALUE! | [5 empty] | #VALUE!
4-(PC JACK PLATE → 프로젝터)
10
|  |  | HDMI ACTIVE OPTICAL CABLE;20m;개 | [12 empty] | 1
|  | 11 | #REF! | #VALUE! | [11 empty] | #VALUE! | [15 empty] | #VALUE!
|  |  | 1종금속제가요전선관 36 mm 고장력-비방수 |  |  |  |  | 1
|  | 12 | #REF! | #VALUE! |  |  |  | #VALUE! | [15 empty] | #VALUE!
5-(프로젝터 → AV RACK)
13
|  |  | F-CV 3C x 2.5㎟ (FLEX 28C) |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1
|  | 14 | #REF! | #VALUE! |  |  | #VALUE! | [5 empty] | #VALUE! | [9 empty] | #VALUE! | [5 empty] | #VALUE!
|  |  | F-CVV 3C x 2.5㎟ (FLEX 28C) |  |  |  | 1 | [6 empty] | 1
|  | 15 | #REF! | #VALUE! |  |  | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE! | [8 empty] | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
(전동스크린 → AV RACK)
16
|  |  | F-CVV 3C x 2.5㎟ (FLEX 28C) |  |  |  | 1 | [6 empty] | 1
|  | 17 | #REF! | #VALUE! |  |  | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE! | [8 empty] | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
(장비)
18
|  |  | 운동프래그램실 AV설비;;식 | [15 empty] | 1
|  | 19 | #REF! | #VALUE! | [14 empty] | #VALUE! | [15 empty] | #VALUE!
20
| 산출계 |  | 소계 | 식 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
|  | 21 | 소계*(1)[공종]개소 | 1 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
| 공종줄 | 1.통신공사::1-3.철거공사::철거공사
[5 empty] | TV수구철거 | TV케이블철거 | UTP케이블철거 | 롤스크린철거재설치 | 모듈라짹철거 | 무선침입차단철거재설치 | 배관철거 | 배관철거 | 비상벨수신기철거재설치 | 빔프로젝터철거재설치 | 빔프로젝터통신박스철거재설치 | 와이파이철거재설치 | 천정형스피커철거 |  |  |  | TV수구철거 | TV케이블철거 | UTP케이블철거 | 롤스크린철거재설치 | 모듈라짹철거 | 무선침입차단철거재설치 | 배관철거 | 배관철거 | 비상벨수신기철거재설치 | 빔프로젝터철거재설치 | 빔프로젝터통신박스철거재설치 | 와이파이철거재설치 | 천정형스피커철거
|  | No | 산 출 목 록 / 산 출 수 식 | 단위/계 |  | 5C-HFBTx1 | CAT.5E4Px2 |  | 2구 |  | HI-PVC16C | HI-PVC22CC |  | 천정형 |  |  | 3W |  |  |  |  | 5C-HFBTx1 | CAT.5E4Px2 |  | 2구 |  | HI-PVC16C | HI-PVC22CC |  | 천정형 |  |  | 3W
[5 empty] | 개 | m | m | 개 | 개 | 개 | m | m | 개 | 대 | 개 | 개 | 개 |  |  |  | 개 | m | m | 개 | 개 | 개 | m | m | 개 | 대 | 개 | 개 | 개
[철거공사]
1
(지상1층)
2
(T-1A)
3
|  |  | UTP케이블철거;CAT.5E 4Px2;m |  |  |  | 2
|  | 4 | #REF! | #VALUE! |  |  | #VALUE! | [15 empty] | #VALUE!
|  |  | UTP케이블철거;CAT.5E 4Px2;m |  |  |  | 2
|  | 5 | #REF! | #VALUE! |  |  | #VALUE! | [15 empty] | #VALUE!
|  |  | 배관철거;HI-PVC 22CC;m | [8 empty] | 1
|  | 6 | #REF! | #VALUE! | [7 empty] | #VALUE! | [15 empty] | #VALUE!
|  |  | 배관철거;HI-PVC 22CC;m | [8 empty] | 1
|  | 7 | #REF! | #VALUE! | [7 empty] | #VALUE! | [15 empty] | #VALUE!
(자재)
8
|  |  | 모듈라짹철거;2구;개 | [5 empty] | 1
|  | 9 | #REF! | #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE! | [15 empty] | #VALUE!
(TV-1A)
10
|  |  | TV케이블철거;5C-HFBTx1;m |  |  | 1
|  | 11 | #REF! | #VALUE! |  | #VALUE! | [15 empty] | #VALUE!
|  |  | 배관철거;HI-PVC 16C;m | [7 empty] | 1
|  | 12 | #REF! | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE! | [15 empty] | #VALUE!
(자재)
13
|  |  | TV수구철거;;개 |  | 1
|  | 14 | #REF! | #VALUE! | #VALUE! | [15 empty] | #VALUE!
|  |  | 천정형스피커철거;3W;개 | [13 empty] | 1
|  | 15 | #REF! | #VALUE! | [12 empty] | #VALUE! | [15 empty] | #VALUE!
|  |  | 빔프로젝터철거재설치;천정형;대 | [10 empty] | 1
|  | 16 | #REF! | #VALUE! | [9 empty] | #VALUE! | [15 empty] | #VALUE!
|  |  | 빔프로젝터통신박스철거재설치;;개 | [11 empty] | 1
|  | 17 | #REF! | #VALUE! | [10 empty] | #VALUE! | [15 empty] | #VALUE!
|  |  | 롤스크린철거재설치;;개 |  |  |  |  | 1
|  | 18 | #REF! | #VALUE! |  |  |  | #VALUE! | [15 empty] | #VALUE!
|  |  | 와이파이철거재설치;;개 | [12 empty] | 1
|  | 19 | #REF! | #VALUE! | [11 empty] | #VALUE! | [15 empty] | #VALUE!
|  |  | 무선침입차단철거재설치;;개 | [6 empty] | 1
|  | 20 | #REF! | #VALUE! | [5 empty] | #VALUE! | [15 empty] | #VALUE!
(지상2층)
21
[5 empty] | TV수구철거 | TV케이블철거 | UTP케이블철거 | 롤스크린철거재설치 | 모듈라짹철거 | 무선침입차단철거재설치 | 배관철거 | 배관철거 | 비상벨수신기철거재설치 | 빔프로젝터철거재설치 | 빔프로젝터통신박스철거재설치 | 와이파이철거재설치 | 천정형스피커철거
|  | No | 산 출 목 록 / 산 출 수 식 | 단위/계 |  | 5C-HFBTx1 | CAT.5E4Px2 |  | 2구 |  | HI-PVC16C | HI-PVC22CC |  | 천정형 |  |  | 3W
[5 empty] | 개 | m | m | 개 | 개 | 개 | m | m | 개 | 대 | 개 | 개 | 개
(T-2A)
1
|  |  | UTP케이블철거;CAT.5E 4Px2;m |  |  |  | 1
|  | 2 | #REF! | #VALUE! |  |  | #VALUE! | [15 empty] | #VALUE!
|  |  | 배관철거;HI-PVC 22CC;m | [8 empty] | 1
|  | 3 | #REF! | #VALUE! | [7 empty] | #VALUE! | [15 empty] | #VALUE!
(자재)
4
|  |  | 모듈라짹철거;2구;개 | [5 empty] | 1
|  | 5 | #REF! | #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE! | [15 empty] | #VALUE!
|  |  | 비상벨수신기철거재설치;;개 | [9 empty] | 1
|  | 6 | #REF! | #VALUE! | [8 empty] | #VALUE! | [15 empty] | #VALUE!
|  |  | 천정형스피커철거;3W;개 | [13 empty] | 1
|  | 7 | #REF! | #VALUE! | [12 empty] | #VALUE! | [15 empty] | #VALUE!
|  |  | 빔프로젝터철거재설치;천정형;대 | [10 empty] | 1
|  | 8 | #REF! | #VALUE! | [9 empty] | #VALUE! | [15 empty] | #VALUE!
|  |  | 롤스크린철거재설치;;개 |  |  |  |  | 1
|  | 9 | #REF! | #VALUE! |  |  |  | #VALUE! | [15 empty] | #VALUE!
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
| 산출계 |  | 소계 | 식 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
|  | 21 | 소계*(1)[공종]개소 | 1 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!

## 사용설명 (hidden)
** 반드시 다음 사항을 숙지하신 다음 수정 작업을 하십시오 **
1. | 산출 양식은 공식이 연결되어 있지 않습니다.
수정 작업은 본 프로그램에서 하신 후 다시 작성(엑셀파일) 하십시오.
2. | 본 파일의 내용을 인쇄할 경우, 미리보기를 통하여 페이지 절선을 확인 후 인쇄하십시오.
3. | 페이지 절선이 맞지 않으면 다음을 참고하십시오.
a. 해당시트의 셀 전체를 선택합니다.
b. 행높이를 적절히 가감하면 페이지 절선을 맞출 수 있습니다.