## 원가계산
공 사 원 가 계 산 서
[공사명 : 영종구 사무공간 재배치 공사(철쭉관)] |  |  |  |  | [금액단위:원]
비 목 |  |  | 금 액 |  | 비 고
1. 순공사원가 (가+나+다)
가. 재 료 비
가-1 직접 재료비
가-2 간접 재료비
나. 노 무 비
나-1 직접 노무비
나-2 간접 노무비 (나 1 의 | 17.5% | )
다. 경 비
다-1 기계경비
다-2 기타 경비(가+나의 | 5% | )
다-3 산재 보험료(나의 | 3.56% | )
다-4 고용보험료(나의 | 1.01% | )
다-5 건강보험료(나 1의 | 3.595% | )
다-6 연금보험료(나 1의 | 4.75% | )
다-7 노인장기요양보험료(다 5의 | 13.14% | )
다-8 퇴직공제부금비(나 1의 |  | )
다-9 산업안전보건관리비(가+나의1 | 3.11% | )
다-10 법정부담금-석면분담금(나의 | 0.006% | )
다-11 법정부담금-임금채권부담금(나의 | 0.09% | )
2. 일반 관리비 (가+나+다)의 | 8% | )
3. 이 윤 (나+다+2)의 | 15% | )
4. 발전기 임대비
4. 총 원 가 (1+2+3)
5. 배상책임공제비(4의 | 0.364% | )
6. 부가가치세 (4+5의 | 10% | )
7. 도급공사비 합계 (4+5+6)
8. 총공사비 합계 (7)
H:500MM
H:500MM
H:500MM
H:500MM

## 총괄표
총줄수-> | 55 | 2.0 | [ 영종구 사무공간 재배치 공사(철쭉관) ]
번호 | 공종코드 | … | 공 종 명 | 규격 | 단위 | 수량 | 재료비 |  | 노무비 |  |  | 경비 |  |  | 계 | 비고
[7 empty] | 단가 | 금액 | 수량 | 단가 | 금액 | 단가 | 금액 | 단가
| 공종줄 |  | [영종구 사무공간 재배치 소방공사]
| 001 |  | 1.소방공사 |  | 식 | 1
|  | Total | ( 합 계 )
| 공종줄 |  | 1.소방공사
| 00101 |  | 1-1.자동화재탐지설비공사 |  | 식 | 1
| 00102 |  | 1-2.유도등설비공사 |  | 식 | 1
| 00103 |  | 1-3.철거공사 |  | 식 | 1
| 001 | Total | ( 합 계 )

## 내역서
총줄수-> | 81 | 2.0 | [ 영종구 사무공간 재배치 공사(철쭉관) ]
번호 | 공종코드 | 코드 | 명 칭 | 규 격 | 단위 | 수량 | 재료비 |  | 노무비 |  |  | 경비 |  |  | 계 | 비고
[7 empty] | 단가 | 금액 | 수량 | 단가 | 금액 | 단가 | 금액 | 단가
| 공종줄 |  | 1.소방공사::1-1.자동화재탐지설비공사
59753017043 | 00101 | 3913170620174434 | 1종금속제가요전선관 | 커넥터, 16 mm 일반-비방수 | 개 | 92
MM496797011 | 00101 | 3913170620174478 | 1종금속제가요전선관 | 16 mm 고장력-비방수 | m | 285
MM496797012 | 00101 | 3913170620174479 | 1종금속제가요전선관 | 22 mm 고장력-비방수 | m | 244
59753767011 | 00101 | 3912130810035750 | 아우트렛박스 | 8각 54㎜ | 개 | 46
59753777102 | 00101 | 3912130610035778 | 스위치박스 | 1 개용 54 mm | 개 | 25
MM300040260 | 00101 | 3912130610036785 | 연결박스 | 8각 44㎜ | 개 | 4
59753767201 | 00101 | 3912130820174710 | 아우트렛박스 커버 | 커버, 8각, 평형 | 개 | 46
MM481669623 | 00101 | 2612162922076726 | 450/750V 내열비닐절연전선 | HFIX 1.38mm(1.5㎟) | m | 1140
MM481669624 | 00101 | 2612162922076727 | 450/750V 내열비닐절연전선 | HFIX 1.78mm(2.5㎟) | m | 488
63500197001 | 00101 | 4619150120192512 | 화재감지기 | 열감지기,차동식스포트형 | 개 | 38
63500197106 | 00101 | 4619150420192523 | 화재감지기 | 연기감지기,광전식2종-비축적 | 개 | 8
MM317275398 | 00101 | 4619150520689684 | 시각경보기 |  | 개 | 25
A0100000000 | 00101 | RENT000000000003 | [ 소모 잡자재 ] | 전선, 전선관의 2 % | 식 | 1
56900017016 | 00101 | L001010101000075 | 노 무 비 | 내선전공 | 인 | 38.28
A0300000000 | 00101 | RENT000000000006 | [ 공 구 손 료 ] | 노무비의 3 % | 식 | 1
| 합계줄 |  | ( 합 계 )
| 공종줄 |  | 1.소방공사::1-2.유도등설비공사
59753017043 | 00102 | 3913170620174434 | 1종금속제가요전선관 | 커넥터, 16 mm 일반-비방수 | 개 | 6
MM496797011 | 00102 | 3913170620174478 | 1종금속제가요전선관 | 16 mm 고장력-비방수 | m | 6
MM496797012 | 00102 | 3913170620174479 | 1종금속제가요전선관 | 22 mm 고장력-비방수 | m | 207
59753767011 | 00102 | 3912130810035750 | 아우트렛박스 | 8각 54㎜ | 개 | 3
59753777102 | 00102 | 3912130610035778 | 스위치박스 | 1 개용 54 mm | 개 | 26
MM300040260 | 00102 | 3912130610036785 | 연결박스 | 8각 44㎜ | 개 | 2
59753767201 | 00102 | 3912130820174710 | 아우트렛박스 커버 | 커버, 8각, 평형 | 개 | 3
MM481669624 | 00102 | 2612162922076727 | 450/750V 내열비닐절연전선 | HFIX 1.78mm(2.5㎟) | m | 433
MM588979931 | 00102 | 3911170820098001 | 피난구유도등(LED) | 소형벽부-60분용 | 개 | 23
MM588979933 | 00102 | 3911170820098003 | 피난구유도등(LED) | 소형 단면/양면-60분용 | 개 | 2
MM588979936 | 00102 | 3911170820098006 | 통로유도등(LED) | 60분용 | 개 | 3
MM588979938 | 00102 | 3911170821650763 | 거실통로유도등(LED) | 양면 60분용 | 개 | 1
A0100000000 | 00102 | RENT000000000003 | [ 소모 잡자재 ] | 전선, 전선관의 2 % | 식 | 1
56900017016 | 00102 | L001010101000075 | 노 무 비 | 내선전공 | 인 | 17.5
A0300000000 | 00102 | RENT000000000006 | [ 공 구 손 료 ] | 노무비의 3 % | 식 | 1
| 합계줄 |  | ( 합 계 )
| 공종줄 |  | 1.소방공사::1-3.철거공사
MM055807870 | 00103 | 391115ZZ701Z0001 | 감지기철거 | 연기식 | 개 | 8
MM055807869 | 00103 | 391115ZZ701Z0002 | 감지기철거 | 차동식 | 개 | 32
MM055807878 | 00103 | 391115ZZ701Z0003 | 시각경보기철거 |  | 개 | 13
MM055807877 | 00103 | 391115ZZ701Z0004 | 통로유도등철거 | 벽부형 | 개 | 1
MM055807873 | 00103 | 391115ZZ701Z0005 | 통로유도등철거 | 천정형 | 개 | 1
MM055807871 | 00103 | 391115ZZ701Z0006 | 피난구유도등철거 | 벽부형 | 개 | 12
MM055807872 | 00103 | 391115ZZ701Z0007 | 피난구유도등철거 | 천정형 | 개 | 3
56900017016 | 00103 | L001010101000075 | 노 무 비 | 내선전공 | 인 | 2.05
A0300000000 | 00103 | RENT000000000006 | [ 공 구 손 료 ] | 노무비의 3 % | 식 | 1
| 합계줄 |  | ( 합 계 )

## 단위일위대가 (hidden)
일위대가가 안 나왔나요!
일위대가를 나오게 하는 방법
1. 자료사전에서 데이터를 입력할 때 일위대가 데이터를 입력합니다.
※ 견적 또는 산출내역서에서 Tab키 두번 누른 대제목으로 자료찾기 화면의 일부 모습입니다.
좌측 첫번째 박스 하단의 일위대가를 선택하면 데이터의 일부가 일위대가로 만들어져 있습니다.
2. 관공서에서는 단일 자재 등도 모두 일위대가로 만들어야 하는 경우가 있습니다.
※ 이런 경우엔 완성된 견적 내용을 한꺼번에 일위대가로 만드는 기능을 사용하시면 됩니다.
프로그램 우측 상단 [사용설명서] 버튼을 눌러 [ 일위대가 ] 파트 내 일반자료를 일위대가로 만들기 항목을 보세요!
※ 단일자재 전부를 일위대가로 만드는 과정이 동영상으로도 제작되어 있습니다.
동영상은 이지테크 프르그램 상단 도움말 > 교육용 동영상 > XML파일 만들기를 보세요
동영상 바로보기

## 합산자재 (hidden)
총줄수-> | 29 | [ 영종구 사무공간 재배치 소방공사 ] - 합산자재목록
번호 | … | 코드 | 명 칭 | 규 격 | 단위 | 수량 | 재료비 | 노무비 | 경비 | 지급비 | 계 | 비고
|  | 3913170620174434 | 1종금속제가요전선관 | 커넥터, 16 mm 일반-비방수 | 단위: 개; 재료비: #REF!; 계: #REF!
|  | 3913170620174478 | 1종금속제가요전선관 | 16 mm 고장력-비방수 | 단위: m; 재료비: #REF!; 계: #REF!
|  | 3913170620174479 | 1종금속제가요전선관 | 22 mm 고장력-비방수 | 단위: m; 재료비: #REF!; 계: #REF!
|  | 3912130810035750 | 아우트렛박스 | 8각 54㎜ | 단위: 개; 재료비: #REF!; 계: #REF!
|  | 3912130610035778 | 스위치박스 | 1 개용 54 mm | 단위: 개; 재료비: #REF!; 계: #REF!
|  | 3912130610036785 | 연결박스 | 8각 44㎜ | 단위: 개; 재료비: #REF!; 계: #REF!
|  | 3912130820174710 | 아우트렛박스 커버 | 커버, 8각, 평형 | 단위: 개; 재료비: #REF!; 계: #REF!
|  | 2612162922076726 | 450/750V 내열비닐절연전선 | HFIX 1.38mm(1.5㎟) | 단위: m; 재료비: #REF!; 계: #REF!
|  | 2612162922076727 | 450/750V 내열비닐절연전선 | HFIX 1.78mm(2.5㎟) | 단위: m; 재료비: #REF!; 계: #REF!
|  | 4619150120192512 | 화재감지기 | 열감지기,차동식스포트형 | 단위: 개; 재료비: #REF!; 계: #REF!
|  | 4619150420192523 | 화재감지기 | 연기감지기,광전식2종-비축적 | 단위: 개; 재료비: #REF!; 계: #REF!
|  | 3911170820098001 | 피난구유도등(LED) | 소형벽부-60분용 | 단위: 개; 재료비: #REF!; 계: #REF!
|  | 3911170820098003 | 피난구유도등(LED) | 중형 단면/양면-60분용 | 단위: 개; 재료비: #REF!; 계: #REF!
|  | 3911170820098006 | 통로유도등(LED) | 60분용 | 단위: 개; 재료비: #REF!; 계: #REF!
|  | 3911170821650763 | 거실통로유도등(LED) | 양면 60분용 | 단위: 개; 재료비: #REF!; 계: #REF!
|  | 4619150520689684 | 시각경보기 |  | 단위: 개; 재료비: #REF!; 계: #REF!
|  | 391115ZZ701Z0001 | 감지기철거 | 연기식 | 단위: 개; 재료비: #REF!; 계: #REF!
|  | 391115ZZ701Z0002 | 감지기철거 | 차동식 | 단위: 개; 재료비: #REF!; 계: #REF!
|  | 391115ZZ701Z0003 | 시각경보기철거 |  | 단위: 개; 재료비: #REF!; 계: #REF!
|  | 391115ZZ701Z0004 | 통로유도등철거 | 벽부형 | 단위: 개; 재료비: #REF!; 계: #REF!
|  | 391115ZZ701Z0005 | 통로유도등철거 | 천정형 | 단위: 개; 재료비: #REF!; 계: #REF!
|  | 391115ZZ701Z0006 | 피난구유도등철거 | 벽부형 | 단위: 개; 재료비: #REF!; 계: #REF!
|  | 391115ZZ701Z0007 | 피난구유도등철거 | 천정형 | 단위: 개; 재료비: #REF!; 계: #REF!
|  | L001010101000075 | 노 무 비 | 내선전공 | 단위: 인; 노무비: #REF!; 계: #REF!
0
0

## 옵션 (hidden)
| 재료비 | 노무비 | 경비 |  | 계
총 급 액 | 0 | 0 | 0 |  | 0
관급 자재비 |  |  |  |  | 0 | 금액조정이 안되나요?
이지테크에서 변환할 때 2번 옵션을 지정하여 다시 해보세요
시트를 삭제할 때 에러가 뜨면 1번 옵션으로 하면 됩니다.
| 적용율(%) | 끝자리 | 적용율(%)/100 | 일위대가소수
전체자재 적용율(%)(공종/일위대가) | 100 | 1 | 1
전체노임 적용율(%)(공종) | 70 | 1 | 0.7 | 2 |  | 2번 옵션으로 변환했을 때에는 결과값이 다를 수 있습니다.
전체노임 적용율(%)(일위대가) | 70 | 1 | 0.7 | 5
*(그룹별 자재 단가 추가 할증)* | 적용율(%) |  | 적용율(%)/100
Cable(CAB) 할증(%) | 100 |  | 1
Wire (WIR) 할증(%) | 100 |  | 1
Pipe (PIP) 할증(%) | 100 |  | 1
제 4그룹 할증(%) | 100 |  | 1
제 5그룹 할증(%) | 100 |  | 1
*(그룹별 노임 추가 할증)* | 적용율(%) | 자동부속재(전기) | 자동부속재(통신)
배관부속재(%) | 15 | 15 | 20
CD관부속재(%) | 40 | 40 | 40
소모잡자재(%) | 2 |  |  |  |  | 본 파일은 이지테크에서 2번 옵션으로 만들었습니다.
방폭할증(%)
고소할증(%) | 2
공구손료(%) | 3
*(공종별 노임 적용율(%))* | 적용율(%) | 소수자릿수
1-1.자동화재탐지설비공사 | 100 | 2
1-2.유도등설비공사 | 100 | 2
1-3.철거공사 | 100 | 2

## 목차 (hidden)
총줄수-> | 32 |  | [ 영종구 사무공간 재배치 소방공사 ]
번호 | 공종코드 | … | 구 분 | 내 용 | 단위 | 수량 | 비 고
|  |  | 전체 집계표* | 1-1.자동화재탐지설비공사 | 식 | 1 | 전체집계표* - 1
|  |  | 전체 집계표* | 1-2.유도등설비공사 | 식 | 1 | 전체집계표* - 38
|  |  | 전체 집계표* | 1-3.철거공사 | 식 | 1 | 전체집계표* - 75
|  |  | 기본 산출서 | 1.소방공사 | 식 | 1
|  |  | 기본 산출서 | 1-1.자동화재탐지설비공사 | 식 | 1
|  |  | 기본 산출서* | 자동화재탐지설비공사 | 식 | 1 | 기본산출서* - 1
|  |  | 기본 산출서 | 1-2.유도등설비공사 | 식 | 1
|  |  | 기본 산출서* | 유도등설비공사 | 식 | 1 | 기본산출서* - 93
|  |  | 기본 산출서 | 1-3.철거공사 | 식 | 1
|  |  | 기본 산출서* | 철거공사 | 식 | 1 | 기본산출서* - 139
|  |  | 목록별 산출서 | 1.소방공사 | 식 | 1
|  |  | 목록별 산출서 | 1-1.자동화재탐지설비공사 | 식 | 1
|  |  | 목록별 산출서* | 자동화재탐지설비공사 | 식 | 1 | 목록별산출서* - 4
|  |  | 목록별 산출서 | 1-2.유도등설비공사 | 식 | 1
|  |  | 목록별 산출서* | 유도등설비공사 | 식 | 1 | 목록별산출서* - 88
|  |  | 목록별 산출서 | 1-3.철거공사 | 식 | 1
|  |  | 목록별 산출서* | 철거공사 | 식 | 1 | 목록별산출서* - 130

## 기본산출서 (hidden)
총줄수-> | 184 | 1.소방공사::1-1.자동화재탐지설비공사::자동화재탐지설비공사
| 2.0 |  |  |  | 1종가요 | 1종가요 | 1종가요 | 아우트렛 | 스위치 | 연결박스 | 박스커버 | 전선 | 전선 | 열감지기 | 연감지기 | 시각
|  | No | 산 출 목 록 / 산 출 수 식 | 단위/계 | 커넥터 | 전선관 | 전선관 | 8각박스 | 1구박스 |  | 8각 | HFIX | HFIX | 차동식 | 광전2종
[5 empty] | 일반16c | 고비16c | 고비22c | 54㎜ | 54mm | 8각44㎜ | 평형 | 1.38mm | 1.78mm | 스포트형 | 비축적 | 경보기
[자동화재탐지설비공사]
1
(지상1층)
2
(감지기설비공사)
3
|  |  | HFIX 4-1.5㎟ (FLEX 16C) |  |  | 1 | [5 empty] | 4
|  | 4 | #REF! | #VALUE! |  | #VALUE! | [5 empty] | #VALUE! | [5 empty] | #VALUE! | [5 empty] | #VALUE!
|  |  | HFIX 4-1.5㎟ (FLEX 16C) |  |  | 1 | [5 empty] | 4
|  | 5 | #REF! | #VALUE! |  | #VALUE! | [5 empty] | #VALUE! | [5 empty] | #VALUE! | [5 empty] | #VALUE!
(자재)
6
|  |  | 화재감지기 열감지기,차동식스포트형 |  | 2 | 1.5 |  | 1 |  |  | 1 | 6 |  | 1
|  | 7 | #REF! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #VALUE!
|  |  | 화재감지기 연기감지기,광전식2종 |  | 2 | 1.5 |  | 1 |  |  | 1 | 6 |  |  | 1
|  | 8 | #REF! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  |  | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  |  | #VALUE!
|  |  | 연결박스 8각 44㎜ | [6 empty] | 1
|  | 9 | #REF! | #VALUE! | [5 empty] | #VALUE! | [11 empty] | #VALUE!
(시각경보설비)
10
|  |  | HFIX 2-2.5㎟ (FLEX 16C) |  |  |  | 1 | [5 empty] | 2
|  | 11 | #REF! | #VALUE! |  |  | #VALUE! | [5 empty] | #VALUE! | [5 empty] | #VALUE! | [5 empty] | #VALUE!
|  |  | HFIX 2-2.5㎟ (FLEX 16C) |  |  |  | 1 | [5 empty] | 2
|  | 12 | #REF! | #VALUE! |  |  | #VALUE! | [5 empty] | #VALUE! | [5 empty] | #VALUE! | [5 empty] | #VALUE!
(자재)
13
|  |  | 시각경보기 | [5 empty] | 1 | [6 empty] | 1
|  | 14 | #REF! | #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
|  |  | 연결박스 8각 44㎜ | [6 empty] | 1
|  | 15 | #REF! | #VALUE! | [5 empty] | #VALUE! | [11 empty] | #VALUE!
(지상2층)
16
(감지기설비공사)
17
|  |  | HFIX 4-1.5㎟ (FLEX 16C) |  |  | 1 | [5 empty] | 4
|  | 18 | #REF! | #VALUE! |  | #VALUE! | [5 empty] | #VALUE! | [5 empty] | #VALUE! | [5 empty] | #VALUE!
(자재)
19
|  |  | 화재감지기 열감지기,차동식스포트형 |  | 2 | 1.5 |  | 1 |  |  | 1 | 6 |  | 1
|  | 20 | #REF! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #VALUE!
|  |  | 화재감지기 연기감지기,광전식2종 |  | 2 | 1.5 |  | 1 |  |  | 1 | 6 |  |  | 1
|  | 21 | #REF! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  |  | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[5 empty] | 1종가요 | 1종가요 | 1종가요 | 아우트렛 | 스위치 | 연결박스 | 박스커버 | 전선 | 전선 | 열감지기 | 연감지기 | 시각
|  | No | 산 출 목 록 / 산 출 수 식 | 단위/계 | 커넥터 | 전선관 | 전선관 | 8각박스 | 1구박스 |  | 8각 | HFIX | HFIX | 차동식 | 광전2종
[5 empty] | 일반16c | 고비16c | 고비22c | 54㎜ | 54mm | 8각44㎜ | 평형 | 1.38mm | 1.78mm | 스포트형 | 비축적 | 경보기
|  |  | 연결박스 8각 44㎜ | [6 empty] | 1
|  | 1 | #REF! | #VALUE! | [5 empty] | #VALUE! | [11 empty] | #VALUE!
(시각경보설비)
2
|  |  | HFIX 2-2.5㎟ (FLEX 16C) |  |  |  | 1 | [5 empty] | 2
|  | 3 | #REF! | #VALUE! |  |  | #VALUE! | [5 empty] | #VALUE! | [5 empty] | #VALUE! | [5 empty] | #VALUE!
|  |  | HFIX 2-2.5㎟ (FLEX 16C) |  |  |  | 1 | [5 empty] | 2
|  | 4 | #REF! | #VALUE! |  |  | #VALUE! | [5 empty] | #VALUE! | [5 empty] | #VALUE! | [5 empty] | #VALUE!
(자재)
5
|  |  | 시각경보기 | [5 empty] | 1 | [6 empty] | 1
|  | 6 | #REF! | #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
|  |  | 연결박스 8각 44㎜ | [6 empty] | 1
|  | 7 | #REF! | #VALUE! | [5 empty] | #VALUE! | [11 empty] | #VALUE!
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
| 산출계 |  | 소계 | 식 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
|  | 21 | 소계*(1)[공종]개소 | 1 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
| 공종줄 | 1.소방공사::1-2.유도등설비공사::유도등설비공사
[5 empty] | 1종가요 | 1종가요 | 1종가요 | 아우트렛 | 스위치 | 연결박스 | 박스커버 | 전선 | 피난구 | 피난구 | 통로 | 거실통로 | 1종가요 | 1종가요 | 1종가요 | 아우트렛 | 스위치 | 연결박스 | 박스커버 | 전선 | 피난구 | 피난구 | 통로 | 거실통로
|  | No | 산 출 목 록 / 산 출 수 식 | 단위/계 | 커넥터 | 전선관 | 전선관 | 8각박스 | 1구박스 |  | 8각 | HFIX | LED | LED | LED | LED | 커넥터 | 전선관 | 전선관 | 8각박스 | 1구박스 |  | 8각 | HFIX | LED | LED | LED | LED
[5 empty] | 일반16c | 고비16c | 고비22c | 54㎜ | 54mm | 8각44㎜ | 평형 | 1.78mm | 소형 | 중형양단 | 60분용 | 양면 | 일반16c | 고비16c | 고비22c | 54㎜ | 54mm | 8각44㎜ | 평형 | 1.78mm | 소형 | 중형양단 | 60분용 | 양면
[유도등설비공사]
1
(지상1층)
2
|  |  | HFIX 2-2.5㎟ (FLEX 16C) |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2
|  | 3 | #REF! | #VALUE! |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE!
|  |  | HFIX 2-2.5㎟ (FLEX 16C) |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2
|  | 4 | #REF! | #VALUE! |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE!
(자재)
5
|  |  | 피난구 유도등(LED) 소형벽부-60분용 | [5 empty] | 1 |  |  |  | 1
|  | 6 | #REF! | #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE! |  |  |  | #VALUE! | [7 empty] | #VALUE! |  |  |  | #VALUE!
|  |  | 거실통로 유도등(LED) 단면/양면 60분용 |  | 2 | 1.5 |  | 1 |  |  | 1 | 6 |  |  |  | 1
|  | 7 | #REF! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | #VALUE!
|  |  | 통로 유도등(LED) 60분용 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1
|  | 8 | #REF! | #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE! | [5 empty] | #VALUE! | [5 empty] | #VALUE! | [5 empty] | #VALUE!
|  |  | 연결박스 8각 44㎜ | [6 empty] | 1
|  | 9 | #REF! | #VALUE! | [5 empty] | #VALUE! | [11 empty] | #VALUE!
(지상2층)
10
|  |  | HFIX 2-2.5㎟ (FLEX 16C) |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2
|  | 11 | #REF! | #VALUE! |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE!
|  |  | HFIX 2-2.5㎟ (FLEX 16C) |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2
|  | 12 | #REF! | #VALUE! |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE!
|  |  | HFIX 2-2.5㎟ (FLEX 16C) |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2
|  | 13 | #REF! | #VALUE! |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE!
(자재)
14
|  |  | 피난구 유도등(LED) 소형벽부-60분용 | [5 empty] | 1 |  |  |  | 1
|  | 15 | #REF! | #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE! |  |  |  | #VALUE! | [7 empty] | #VALUE! |  |  |  | #VALUE!
|  |  | 피난구 유도등(LED) 중형 단면/양면-60분 |  | 2 | 1.5 |  | 1 |  |  | 1 | 6 |  | 1
|  | 16 | #REF! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #VALUE!
|  |  | 통로 유도등(LED) 60분용 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1
|  | 17 | #REF! | #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE! | [5 empty] | #VALUE! | [5 empty] | #VALUE! | [5 empty] | #VALUE!
|  |  | 연결박스 8각 44㎜ | [6 empty] | 1
|  | 18 | #REF! | #VALUE! | [5 empty] | #VALUE! | [11 empty] | #VALUE!
19
20
| 산출계 |  | 소계 | 식 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
|  | 21 | 소계*(1)[공종]개소 | 1 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
| 공종줄 | 1.소방공사::1-3.철거공사::철거공사
[5 empty] | 감지기철거 | 감지기철거 | 시각경보기철거 | 통로유도등철거 | 통로유도등철거 | 피난구유도등철거 | 피난구유도등철거 | [5 empty] | 감지기철거 | 감지기철거 | 시각경보기철거 | 통로유도등철거 | 통로유도등철거 | 피난구유도등철거 | 피난구유도등철거
|  | No | 산 출 목 록 / 산 출 수 식 | 단위/계 | 연기식 | 차동식 |  | 벽부형 | 천정형 | 벽부형 | 천정형 | [5 empty] | 연기식 | 차동식 |  | 벽부형 | 천정형 | 벽부형 | 천정형
[5 empty] | 개 | 개 | 개 | 개 | 개 | 개 | 개 | [5 empty] | 개 | 개 | 개 | 개 | 개 | 개 | 개
[철거공사]
1
(지상1층)
2
|  |  | 감지기철거;차동식;개 |  |  | 1
|  | 3 | #REF! | #VALUE! |  | #VALUE! | [11 empty] | #VALUE!
|  |  | 감지기철거;연기식;개 |  | 1
|  | 4 | #REF! | #VALUE! | #VALUE! | [11 empty] | #VALUE!
|  |  | 피난구유도등철거;벽부형;개 | [6 empty] | 1
|  | 5 | #REF! | #VALUE! | [5 empty] | #VALUE! | [11 empty] | #VALUE!
|  |  | 피난구유도등철거;천정형;개 | [7 empty] | 1
|  | 6 | #REF! | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE! | [11 empty] | #VALUE!
|  |  | 통로유도등철거;천정형;개 | [5 empty] | 1
|  | 7 | #REF! | #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE! | [11 empty] | #VALUE!
|  |  | 통로유도등철거;벽부형;개 |  |  |  |  | 1
|  | 8 | #REF! | #VALUE! |  |  |  | #VALUE! | [11 empty] | #VALUE!
|  |  | 시각경보기철거;;개 |  |  |  | 1
|  | 9 | #REF! | #VALUE! |  |  | #VALUE! | [11 empty] | #VALUE!
(지상2층)
10
|  |  | 감지기철거;차동식;개 |  |  | 1
|  | 11 | #REF! | #VALUE! |  | #VALUE! | [11 empty] | #VALUE!
|  |  | 감지기철거;연기식;개 |  | 1
|  | 12 | #REF! | #VALUE! | #VALUE! | [11 empty] | #VALUE!
|  |  | 피난구유도등철거;벽부형;개 | [6 empty] | 1
|  | 13 | #REF! | #VALUE! | [5 empty] | #VALUE! | [11 empty] | #VALUE!
|  |  | 피난구유도등철거;천정형;개 | [7 empty] | 1
|  | 14 | #REF! | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE! | [11 empty] | #VALUE!
|  |  | 시각경보기철거;;개 |  |  |  | 1
|  | 15 | #REF! | #VALUE! |  |  | #VALUE! | [11 empty] | #VALUE!
16
17
18
19
20
| 산출계 |  | 소계 | 식 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
|  | 21 | 소계*(1)[공종]개소 | 1 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!

## 사용설명 (hidden)
** 반드시 다음 사항을 숙지하신 다음 수정 작업을 하십시오 **
1. | 산출 양식은 공식이 연결되어 있지 않습니다.
수정 작업은 본 프로그램에서 하신 후 다시 작성(엑셀파일) 하십시오.
2. | 본 파일의 내용을 인쇄할 경우, 미리보기를 통하여 페이지 절선을 확인 후 인쇄하십시오.
3. | 페이지 절선이 맞지 않으면 다음을 참고하십시오.
a. 해당시트의 셀 전체를 선택합니다.
b. 행높이를 적절히 가감하면 페이지 절선을 맞출 수 있습니다.